

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Месторасположение |  |
| 3 | Основание и основные исходные данные для проектирования(решение органов государственной власти о проектировании и строительстве объекта, решение застройщика, градостроительный план земельного участка, задание для выполнения реставрации (консервации, воссоздания, ремонта, приспособления) объектов культурного наследия и др.) |  |
| 4 | Заказчик |  |
| 5 | Генеральный проектировщик |  |
| 6 | Генеральный подрядчик |  |
| 7 | Технадзор |  |
| 8 | Вид строительства(новое, реконструкция, техперевооружение, иное) |  |
| 9 | Особые условия строительства(градостроительные условия и краткая характеристика участка, наличие зон охраны объектов культурного наследия и др.) |  |
| 10 | Источник финансирования(собственные средства, бюджетные средства, иное) |  |
| 11 | Стадийность проектирования | 1 | Архитектурно-градостроительное решение | да/нет |
| 2 | Стадия «ПРОЕКТ»Согласно постановлению №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | да/нет |
| 3 | Стадия «РАБОЧИЙ ПРОЕКТ»Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» | да/нет |
| 4 | Авторский надзорСогласно СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» | да/нет |
| 12 | Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия |  |
| 13 | Требования к вариантной и конкурсной разработке |  |
| 14 | Назначение и основные показатели объекта (для жилых домов – этажность, общая площадь квартир, количество квартир, расчетная норма жилищной обеспеченности в м² общей площади квартир на человека; для общественных зданий – вместимость, пропускная способность и т.д.; для производственных объектов  производительность, производственная программа, в том числе наименование производств, основных технологических процессов, номенклатура и объем выпуска, мощность предприятия) |  |
| 15 | Рекомендуемые типы, площади квартир и их соотношение (для жилых домов) |  |
| 16 | Назначение встроенных и встроено-пристроенных в жилые дома учреждений обслуживания, их мощность, вместимость |  |
| 17 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания |  |
| 18 | Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта |  |
| 19 | Требования к технологическим решениям и оборудованию (для общественных зданий и производственных объектов) |  |
| 20 | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций |  |
| 21 | Специальные требования для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов |  |
| 22 | Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| 23 | Требования к оснащению телекоммуникационными системами |  |
| 24 | Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации |  |
| 25 | Требования к проекту организации строительства |  |
| 26 | Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства |  |
| 27 | Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| 28 | Требование к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия |  |
| 29 | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 30 | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов» |  |
| 31 | Требования к разделу «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 32 | Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен |  |
| 33 | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта |  |
| 34 | Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами |  |
| 35 | Другие требования (к разработке проекта расчетной санитарно-защитной зоны; для промышленных объектов: требования к режиму работы, к режиму безопасности и гигиене труда, по ассимиляции производства, к режиму и охране объекта, промышленной безопасности и т.п.) |  |
| 36 | Требования к очередности и этапам строительства |  |
| 37 | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме |  |
| 38 | Требования к составу и содержанию документации |  |
| 39 | Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и государственной экспертизы |  |
| 40 | Требования о необходимости проведения авторского надзора |  |
| 41 | Перечень исходных материалов и документов, представляемых Заказчиком для выполнения проектных работ |
| 41.1 | Перечень Технических условий на присоединение к городским инженерным коммуникациям для стадии «ПРОЕКТ» | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Водопровод | да/нет |
| 41.2 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Канализация | да/нет |
| 41.3 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Водосток | да/нет |
| 41.4 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электроснабжение | да/нет |
| 41.5 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наружное освещение | да/нет |
| 41.6 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Теплоснабжение | да/нет |
| 41.7 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефонизация | да/нет |
| 41.8 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телеприема | да/нет |
| 41.9 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Радиофикации | да/нет |
| 41.10 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На установку технических средств АСКУЭ(автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии) | да/нет |
| 41.11 | Технические условия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На диспетчеризацию инженерного оборудования | да/нет |
| 42 | Объем выполняемых разделов | Схема инженерных сетей на топоплане М1:200 (существующее положение) в пределах площадки строительства и за пределами (границы территории за пределами площадки - по заданию Исполнителя) с уточнением трасс и местоположения коммуникаций и сооружений. | да/нет |
| 42.1 |  | Раздел 1«Пояснительная записка» | да/нет |
| 42.2 |  | Раздел 2«Схема планировочной организации земельного участка» | да/нет |
| 42.3 |  | Раздел 3«Архитектурные решения» | да/нет |
| 42.4 |  | Раздел 4«Конструктивные и объемно-планировочные решения» (в том числе расчеты) | да/нет |
| 42.5 |  | Раздел 5.1«Система электроснабжения» | да/нет |
| 42.6 |  | Раздел 5.2«Система водоснабжения» | да/нет |
| 42.7 |  | Раздел 5.3«Система водоотведения» | да/нет |
| 42.8 |  | Раздел 5.4«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | да/нет |
| 42.9 |  | Раздел 5.5«Сети связи» | да/нет |
| 42.10 |  | Раздел 5.6«Система газоснабжения» | да/нет |
| 42.11 |  | Раздел 5.7«Технологические решения» | да/нет |
| 42.12 |  | Раздел 5.8«Автоматизация инженерных систем» | да/нет |
| 42.13 |  | Раздел 6«Проект организации строительства» | да/нет |
| 42.14 |  | Раздел 7«Проект организации работ по сносу или демонтажу» | да/нет |
| 42.15 |  | Раздел 8«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | да/нет |
| 42.16 |  | Раздел 9«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | да/нет |
| 42.17 |  | Раздел 10«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | да/нет |
| 42.18 |  | Раздел 11«Смета на строительство объектов капитального строительства» | да/нет |
| 42.19 |  | Раздел 12.1«Энергоэффективность здания» | да/нет |
| 42.20 |  | Раздел 12.2«Расчет конструкций на защиту от прогрессирующего обрушения» | да/нет |
| 42.21 |  | Раздел 12.3«Расчет естественной освещенности и инсоляции проектируемых зданий и окружающей среды» | да/нет |
| 42.22 |  | Раздел 12.4«Охранно-защитная дератизационная система(ОЗДС)(грызуны) | да/нет |
| 42.23 |  | Раздел 12.5«Мероприятия по общей безопасности объекта ГО и ЧС | да/нет |
| 42.24 |  | Раздел 12.6«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений» | да/нет |
| 42.25 |  | Раздел 12.7.1«Наружные сети» - электроснабжение | да/нет |
| 42.26 |  | Раздел 12.7.2«Наружные сети» - водоснабжение | да/нет |
| 42.27 |  | Раздел 12.7.3«Наружные сети» - водоотведение, ливнестоки и дренажные воды | да/нет |
| 42.28 |  | Раздел 12.7.4«Наружные сети» - теплоснабжение | да/нет |
| 42.29 |  | Раздел 12.7.5«Наружные сети» - сети связида/нет | да/нет |

УТВЕРЖДАЮ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

СОГЛАСОВАННО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ермаков Р.А./